|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ΙΑΤΡΙΚΕΣ\_ΒΕΛΟΝΕΣ\_40/2013** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Α/Α** | **Κωδικός** | | **Περιγραφή** | | **ΜΜ Διαγ.** | **Ποσότητα** | | **Τεχνικές προδιαγραφές** | | | |
| Φορέας: | | Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ | |  | Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **48368** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 19G | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19G, ΜΗΚΟΥΣ 40mm (1 1/2 in), ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΚΡΕΜ (CREAM)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 2 | **48188** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 21G | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 21G, ΜΗΚΟΥΣ 40mm (1 1/2 in), ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΡΑΣΙΝΟ (GREEN)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 3 | **48445** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 23G | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 23G, ΜΗΚΟΥΣ 30mm (1 1/4 in), ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΜΠΛΕ (BLUE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 4 | **48008** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ 25G | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G, ΜΗΚΟΥΣ 16mm ( 5/8 in), ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ORANGE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 5 | **59901** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΑΠΛΕΣ 14-16G / 15CM | | TEM |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΒΑΘΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΧΟΓΕΝΕΣ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ TRU-CUT, ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΒΕΛΟΝΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14G - 16G, ΜΗΚΟΥΣ 15cm  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 6 | **49197** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ | | TEM |  | | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ - ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 14/16/18/20/21 G, ΜΗΚΟΥΣ 8/10/11/16/20/25 cm  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 7 | **48347** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G - 6MM | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 31G, ΜΗΚΟΥΣ 6m  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ (1 ΚΟΥΤΙ)  . | | | |
| 8 | **48861** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΑΤΟΣ 14/15G - 40/55ΜΜ | | TEM |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ Η ΜΥΤΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΒΑΘΟΥΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟY 14/15G, ΜΗΚΟYΣ 40/55mm  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 9 | **59340** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΕΣ LONG - SHORT | | BT |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΚΑΡΠΟΥΛ, LONG: ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27G, ΜΗΚΟΥΣ 35mm, SHORT: ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 30G, ΜΗΚΟΥΣ 25mm  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ (1 ΚΟΥΤΙ)  . | | | |
| 10 | **49311** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 19G ΤΥΠΟΥ QUINCKE | | TEM |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΚΡΟ LANCET POINT ΤΥΠΟΥ QUINCKE CUT, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΚΡΕΜ (CREAM)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |
| 11 | **49183** | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G ΤΥΠΟΥ QUINCKE | | TEM |  | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΚΡΟ LANCET POINT ΤΥΠΟΥ QUINCKE CUT, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΚΙΤΡΙΝΟ (YELLOW)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | **49007** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 21G ΤΥΠΟΥ QUINCKE | TEM |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΚΡΟ LANCET POINT ΤΥΠΟΥ QUINCKE CUT, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 21G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΡΑΣΙΝΟ (GREEN)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 13 | **48964** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G ΤΥΠΟΥ QUINCKE | TEM |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΚΡΟ LANCET POINT ΤΥΠΟΥ QUINCKE CUT, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΜΑΥΡΟ (BLACK)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 14 | **49221** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 25G ΤΥΠΟΥ QUINCKE | TEM |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΚΡΟ LANCET POINT ΤΥΠΟΥ QUINCKE CUT, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ORANGE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 15 | **59930** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 22G (103MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | TEM |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22G, ΜΗΚΟΥΣ 103mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 38mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΜΑΥΡΟ (BLACK)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | **59904** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 22G (90MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ KΩNIKO PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 22G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 30mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΜΑΥΡΟ (BLACK)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 17 | **59931** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 24G (103MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POIT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24G, ΜΗΚΟΥΣ 103mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 38mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΜΩΒ (PURPLE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 18 | **48224** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 24G (90MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 30mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΟΡΦΥΡΟΥ (PURPLE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 19 | **49310** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 25G (103MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G, ΜΗΚΟΥΣ 103mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 38mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ORANGE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ . |
| 20 | **48893** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 25G (90MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 30mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ORANGE)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 21 | **48022** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 27G (103MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27G, ΜΗΚΟΥΣ 103mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 38mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΓΚΡΙ (GREY)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 22 | **48798** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 27G (90MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 27G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 30mm, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HUB ΓΡΙ (GREY)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 23 | **59933** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ 29G (90MM) ΜΕ ΟΔΗΓΟ | | TEM | | | |  | ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΚΩΝΙΚΟ PENCIL POINT ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ WHITACRE, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 29G, ΜΗΚΟΥΣ 90mm, ΜΕ ΟΔΗΓΟ 30mm  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ . |
| 24 | **49419** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ N0 10 | | BT | | | |  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ), 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 10  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 25 | **48067** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ N0 12 | | BT | | | |  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ), 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 12  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 26 | **49303** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ N0 6 | | BT | | | |  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ), 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 6  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 27 | **49155** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ N0 7 | | BT | | | |  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ), 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 7  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 28 | **59912** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ N0 8 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Β, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ME SPRING EYE ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ (ΚΟΠΤΟΥΣΑ), 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 8  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 29 | **59910** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ N0 12 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ G, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 12  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 30 | **59907** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ N0 6 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ G, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΣΤΡΙΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 6  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 31 | **59914** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ N0 8 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ G, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 8  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 32 | **59908** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ Ν0 7 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ G, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 7  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 33 | **59905** | ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ ΝΟ 10 | ΣΥΣΚ | | |  | | | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΙΣΤΩΝ G, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ SPRING EYE ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΚΡΟ, 1/2 ΚΥΚΛΟΥ, ΝΟ 10  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑ  . |
| 34 | **47998** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 19G | TEM | | |  | | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (SCALP VEIN) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 35 | **48881** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G | TEM | | |  | | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (SCALP VEIN) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 21G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 36 | **48816** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 23G | TEM | | |  | | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (SCALP VEIN) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 23G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 37 | **49112** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 25G | | | TEM | |  | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ (SCALP VEIN) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΥΛΥΓΙΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ LUER LOCK, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | **49276** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 23G | TEM | | |  | | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LUER ADAPTOR, ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΟΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 23G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 39 | **49141** | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25G | TEM | | |  | | | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LUER ADAPTOR, ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΟΣ, ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 25G  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 40 | **48456** | ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | TEM | | |  | | | ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ TUOHY ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18G, ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΛΑΦΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 41 | **48645** | ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8G - 15CM | | TEM | | |  | | ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΟΞΥΑΙΧΜΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ LUER-LOCK & ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8G, ΜΗΚΟΥΣ 15CM  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 42 | **48806** | ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | | TEM | | |  | | ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ 26-27G, ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 18G, ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ, ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, ΟΔΗΓΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 43 | **48496** | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | | TEM | | |  | | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ MEDRAD ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΜΗΣ (DUAL SLICE) ΤΥΠΟΥ HiSPEED NX/I PRO ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS  Η ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 44 | **49220** | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 2ML | | | TEM | | |  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 ml (ΠΕΡΙΠΟΥ), ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΟΗ ΑΠΟ 2 ml/h. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  . |
| 45 | **49218** | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ | | | TEM | | |  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPIKE (ΚΑΡΦΙ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ)  Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ . |