LOTUS XP Οδηγό – Σύρμα Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων (CTO) Στεφανιαίων αγγείων (0,014")

- Προϊόντα του οίκου RONTIS AG Ελβετίας

Σύρμα αγγειοπλαστικής Χρόνιων Ολικών Αποφράξεων (CTO) στεφανιαίων αγγείων LOTUS XP 0.014’’  με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Μεγάλη ευελιξία και αντοχή

- Υδρόφιλη επικάλυψη του άπω άκρου

- Διατίθεται σε 195cm και 300cm μήκος

- 3cm ακτινοσκιερό άκρο (distal part)

- Διαθέτει ειδική επικάλυψη με PTFE του σώματος του σύρματος

- Βάρος άκρου (tip load): 3.0 – 4.5 – 6.0 – 9.0 – 12.0 gr

- Υποστήριξη (Support): Normal Support

- Διαμόρφωση ατραυματικού άκρου (tip design): Σφηνοειδής -Wedge (W), Σφαιρική – Dome (D)

- 1:1 στρεψιμότητα (torquability) – Άριστη κατευθυντικότητα