**LOTUS II Οδηγό – Σύρμα 0,014" Στεφανιαίων Αγγείων**

* Προϊόντα του οίκου **RONTIS AG Ελβετίας**

Σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων **LOTUS II** **0.014’’** με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1. Μεγάλη ευελιξία και αντοχή
2. Υδρόφιλη επικάλυψη του άπω άκρου
3. Διατίθεται σε **195cm και 300cm** μήκος
4. **3cm ακτινοσκιερό άκρο**
5. Διαθέτει ειδική επικάλυψη με **PTFE** του σώματος του σύρματος
6. Βάρος άκρου (Tip load): **0.30 (Floppy) – 0.45 (Intermediate) – 0.60 gr (Standard)**
7. Υποστήριξη (Support): **Normal Support & Extra Support**
8. Όλες οι διαμορφώσεις των άκρων είναι ατραυματικές
9. 1:1 στρεψιμότητα (torquability) – Άριστη κατευθυντικότητα
10. Διάτίθενται σε ευθέα (**Straight - S**) & κυρτά (**J shape - J**)