ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

- Το σύστημα να αποτελείται από τα κάτωθι:

- Δύο βραχίονες στήριξης του συστήματος στη  χειρουργική τράπεζα μήκους 45 cm  και να φέρουν από δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες για τη στήριξη του πλαισίου .

- Ένα αμφίπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων στην άνω κοιλία μήκους 11½" x 8½" x 11½".

- Δύο γωνιώδη παράπλευρα πλαίσια για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 28 x 33 cm.

- Ένα γωνιώδες παράπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 20 x 30 cm.

- Τρεις ρυθμιζόμενοι αρθρωτόι σύνδεσμοι για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου, μήκους 8¨. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου .

- Ενας μικρό-ρυθμιζόμενος αρθρωτος σύνδεσμος για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου, μήκους 10¨. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου .

- ενα άγκιστρο τύπου Kelly  64mm x 76mm.

- ενα άγκιστρο τύπου Kelly  76mm x 89mm.

- Δύο άγκιστρα τύπου Balfour  78mm x 73mm.

- Ένα άγκιστρο τύπου Balfour  100mm x 61mm

- Ένα άγκιστρο τύπου Harrington (καρδιόσχημη)  64mm x 152mm

- Ένα κυτίο αποστείρωσης w/pin 26’’x10’’x5’’.