ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

· [bookmark: _GoBack]Το σύστημα να αποτελείται από τα κάτωθι:

1. [bookmark: _Hlk91240138]Δύο βραχίονες στήριξης του συστήματος στη  χειρουργική τράπεζα μήκους 45 cm  και να φέρουν από δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες για τη στήριξη του πλαισίου .
1. [bookmark: _Hlk91240043]Ένα αμφίπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων στην άνω κοιλία μήκους 11½" x 8½" x 11½".
1. [bookmark: _Hlk216189212][bookmark: _Hlk25145391]Δύο γωνιώδη παράπλευρα πλαίσια για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 28 x 33 cm.
1. Ένα γωνιώδες παράπλευρο πλαίσιο για τη στήριξη των αγκίστρων μήκους 20 x 30 cm.
1. Τρεις ρυθμιζόμενοι αρθρωτόι σύνδεσμοι για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου, μήκους 8¨. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου .
1. [bookmark: _Hlk25145843]Ενας μικρό-ρυθμιζόμενος αρθρωτος σύνδεσμος για την τοποθέτηση των αγκίστρων με δυνατότητα οριζόντιας κίνησης και αλλαγής της γωνίας στήριξης της σπάτουλας μέχρι 45˚ για την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση και τη μέγιστη διάνοιξη του χειρουργικού πεδίου, μήκους 10¨. Η εφαρμογή και η αφαίρεση του κάθε άγκιστρου από τον αρθρωτό σύνδεσμο να γίνεται με το πάτημα ενός κομβίου .
1. ενα άγκιστρο τύπου Kelly  64mm x 76mm.
1. ενα άγκιστρο τύπου Kelly  76mm x 89mm.
1. [bookmark: _Hlk208413363]Δύο άγκιστρα τύπου Balfour  78mm x 73mm.
1. [bookmark: _Hlk216189462]Ένα άγκιστρο τύπου Balfour  100mm x 61mm
1. Ένα άγκιστρο τύπου Harrington (καρδιόσχημη)  64mm x 152mm
1. [bookmark: _Hlk91241708]Ένα κυτίο αποστείρωσης w/pin 26’’x10’’x5’’.

